| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ИШМЫР:А АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 453655, Байма7 районы, Ишмыр6а ауылы, C.Игишев урамы,28 Тел. 8(34751) 4-26-38 ishmur-sp@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШМУРЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453655 , Баймакский район, с.Ишмурзино, ул.С.Игишева,28 Тел. 8(34751) 4-26-38 ishmur-sp@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| ИНН 0254002114 КПП 025401001 ОГРН 1020201544032 |

?АРАР	                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16 »  октябрь 2013 й.                  № 50                      «16» октября 2013 г.

Об утверждении целевой долгосрочной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

на 2013-2017 годы»

# В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и, в целях снижения расходов бюджета поселения,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы», (далее «Программа») согласно приложению.

- Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета сельского поселении Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

- Обнародовать постановление об утверждении Целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы» в установленных местах.

- Целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы» обнародовать путем размещения в сети Интернет  на официальном сайте  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.

Глава сельского поселения

Ишмурзинский сельсовет                                  Р.М.Искужин

ПРОГРАММА «Энергосбережение на 2013-2017 годы сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» 2013 год

Паспорт программы

«Энергосбережение на 2013-2017 годы

сельского поселения  Ишмурзинский сельсовет  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан»

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение на 2013 - 2017 годы сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.12.2008 №464 «О комплексной программе Республики Башкортостан «Энергосбережение на 2008-2012 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация СП Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация СП Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики сельского поселения за счет эффективного использования энергетических ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на бюджет сельского поселения за счет сокращения расходов на энергоресурсы; - снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организации за энергетические ресурсы. Задачи Программы: - создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение негативных последствий роста цен на основные виды топлива; - снижение к 2017 году объемов производства, транспортировки и удельного потребления энергетических ресурсов в экономике сельского поселения; - обеспечение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей сельского поселения |
| Срок реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Прогнозные результаты Программы | Снижение объемов потребления энергоносителей в отраслях бюджетной сферы в 2014 году на 5%, последующие годы на 3 %. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 23, 0 тыс.рублей в том числе: 2014 г. – 12.0 тыс.руб., 2015 г. – 7.0 тыс.руб., 2016 г. – 4.0 тыс.руб. Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ишмурзинский сельсовет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение объемов потребления энергоносителей к уровню 2013 года на 20 % в бюджетных отраслях путем оптимизации и внедрением энергосберегающих технологий. Улучшение благосостояния и повышения комфортности проживания жителей сельского поселения |

1. Пояснительная записка

В состав сельского поселения входят два населенных пункта: с. Ишмурзино и    д.Богачево.  Число проживающих в поселении составляет: 1333 человек.

Единственным источником обеспечения объектов поселения электрической  энергией является БашРЭС Белорецк.

Единственным источником снабжения объектов поселения газоснабжением является ООО «Башкиргаз».

СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ  РУБ/ КВТЧ

| Год | Для организаций | Для физических лиц |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2.07 руб/ кВтч | 1.15 руб/ кВтч |
| 2010 | 2,76 руб/ кВтч | 1,21 руб/ кВтч |
| 2011 | 3,32 руб/ кВтч | 1,31 руб/ кВтч |
| 2012 | 3.57 руб/ кВтч | 1,41 руб/кВтч |

В условиях обозначенных темпов роста цен на  электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2017 года может расти с темпами не менее 10-15 процентов в год.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в зданиях, расположенных на территории сельского поселения.

На территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район не проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных зданий (учреждений). Основными недостатками являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и запорной арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (ответственных за эксплуатацию здания, энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

В некоторых зданиях (в основном в частном жилом секторе), расположенных на территории сельского поселения,  остается устаревшая система освещения  жилых и нежилых помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

- В числе основных причин, по которым энергоснабжение зданий, расположенных на территории сельского  поселения,  выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета поселения, граждан на оплату коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению, газоснабжению;

- улучшения микроклимата в зданиях;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в зданиях и учреждениях, расположенных на территории сельского  поселения Ишмурзинский сельсовет,  при неизбежном росте тарифов.

# Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют
существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и
цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование
недопустимо.	Создание	условий	для	повышения	эффективности

использования   энергетических   ресурсов   становится   одной   из   приоритетных задач развития организации.

# Структура энергопотребления организации представлена ниже:

# Таблица 1

| № п\п |  |  | Предшествующие годы | 2013г. | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 28,94 | 27,918 | 27,55 | 26,724 | 25,39 |  |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Твердое топливо | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 | Жидкое топливо | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Моторное топливо, в том числе: | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 6 7 | бензин | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 7 | керосин | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 8 | дизельное топливо | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 9 | газ | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Природный газ (кроме моторного топлива) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Холодная вода | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Горячая вода | тыс. куб. м/ Гкал |  |  |  |  |  |  |

Наблюдается рост потребления энергетических ресурсов.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»;

Организация имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

# Таблица 2

| Параметр | Здание 1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м |  |
| в том числе, кв.м: |  |
| Стен | кирпичные |
| окон и балконных дверей | 9 окон |
| витражей |  |
| входных дверей и ворот | 3 |
| покрытий (совмещенных) |  |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) |  |
| перекрытий теплых чердаков |  |
| перекрытий над техподпольями |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами |  |
| пола по грунту |  |
| Этажность здания | 1 |
| Кровля |  |
| тип кровли |  |
| площадь, кв. м |  |
| в том числе требующей ремонта, кв.м |  |
| Кол-во подъездов, ед., в том числе |  |
| требующих замены, ед. | 1 |
| с тамбурами, ед. |  |
| требующих утепления, ед. | 1 |
| Кол-во лифтов, ед. |  |
| из них с частотно-регулируемым приводом, ед. |  |
| из них требующих замены/ремонта, ед. |  |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |
| фактический | 70 |
| физический | 30 |
| Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м Cº) |  |
| фактическая | 50 |
| расчетно-нормативная | 50 |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно 60 и 65 %.

Общая площадь помещений организации составляет    кв. м, в том числе отапливаемая               кв. м.

На освещение приходится  100 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 1333,9кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 7337 тыс. руб. (см. стр.43 отчет)

Для освещения помещений организации используется 10 ламп, из которых все лампы накаливания. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 1 ламп, все лампы накаливания. Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения. (См 18 стр.)

|  |  | Освещение помещений здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | Количество световых точек, ед. | из них: | Автоматизи- рованная система управления освещением, тип |
|  |  | С энергосберегающими лампами (светильниками) | С использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА,ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Адм.СП | 2 | СО-505 мэ | 1 |  |  |  |
|  | Наружное (уличное) освещение |  |
|  | из них: | Автоматизи- рованная система управления освещением, тип |
|  | Количество световых точек, ед. | С энергосберегающими лампами (светильниками) | С использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |

Оплата  энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно  и за счет      субсидии      из      местного бюджета Администрации сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

- Цели и задачи Программы

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета поселения, граждан, организаций на энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 5-10 % (2013-2017 годы);

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в зданиях, расположенных на территории сельского  поселения Ишмурзинский сельсовет;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий долгосрочной Программы предусмотрена в период с 2013 по 2017 годы.

На данном этапе предусматриваются:

-  организация постоянного энергомониторинга зданий;

-  создание базы данных по всем зданиям, расположенным на территории сельского  поселения, в части ресурсопотребления;

- Система программных мероприятий.

Система мероприятий по реализации Программы, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ориентирована на внедрение энергосберегающих мероприятий во всех сферах жизнедеятельности  поселения:

- в учреждениях и организациях бюджетной сферы  сельского поселения;

- в  жилых домах частного сектора;

- в системах наружного освещения.

В качестве исполнителей Программы выступают:

- администрация сельского поселения Ишмурзинский сельсовет;

- руководители учреждений и организаций на территории сельского поселения (во взаимодействии).

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

### 3.1. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях и организациях бюджетной сферы  сельского поселения Ишмурзинский сельсовет

В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение энергетических обследований зданий;

- разработка пообъектных программ (планов мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2012 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2013 года;

- совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений, повышение теплозащиты зданий и тепловых сетей, внедрение систем погодного регулирования;

- сокращение потребления электрической энергии и мощности, внедрение экономичных источников электрического освещения;

- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для муниципальных нужд товаров, работ и услуг с учетом их энергетической эффективности;

- прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

- проведение семинаров, разъяснительных и иных мероприятий с руководством бюджетных учреждений, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

- проведение разъяснительной работы среди населения, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения, установки энергосберегающих ламп и бытовых приборов.

3.2. Мероприятия по энергосбережению в жилых домах

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование    жилых домов и административного здания до 2017 года с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по их реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям поселения. В поселении создается информационная база, охватывающая здания, являющиеся собственностью муниципального образования.

Она содержит информацию об энергопотреблении по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета поселения. Информация подразделяется на две группы данных:

- начальная (базовая) информация об объекте, которая является

относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;

- переменная информация, связанная с изменениями уровне

потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями бюджетных учреждений,  коммерческих организаций коммунального, жилищно–коммунального комплекса, др. предприятий. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

- описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках ресурсоснабжения зданий);

- список объектов (административное здание);

- объекты и пользователи;

- суммарные расходы (потребление энергии  и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

- удельные расходы (полное потребление объектами энергии , удельное потребление  и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

- тип теплоснабжения и потребления.

3.3. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных узлов ресурсоснабжения (газоснабжение, электроснабжение, тепловая энергия), ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

3.4. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через некоторое время энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление  иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный  мониторинг энергопотребления.

3.5. Разработка  системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение всего срока  службы и минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать  правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне.

Эксплуатацией и содержанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал.

3.6. Модернизация систем освещения зданий,  помещений муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений  с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий;

- при получении экономии средств бюджета поселения при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

### 3.7. Мероприятия по энергосбережению в системах наружного освещения

Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходимо продолжить замену ламп накаливания и ламп типа ДРЛ на современные энергосберегающие лампы, внедрить автоматизированные системы контроля, учета и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения.

### 3.8. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Развитие нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен муниципальным образованиям в соответствии с Законом №261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Ишмурзинский сельсовет являются:

- установление и совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципалитета;

- разработка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления сельского поселения Ишмурзинский сельсовет;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.

### Популяризация энергосбережения в  сельском поселении

Основным направлением деятельности в области популяризации энергосбережения должна стать пропаганда энергосбережения в быту, где ключевым инструментом является просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.).

Механизмы пропаганды энергосбережения для населения:

- создание специального раздела сайта на официальном сайте администрации сельского поселения Ишмурзинский сельсовет для информирования населения о возможностях экономии энергоресурсов в быту и снижения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- оперативное размещение в СМИ и на официальном сайте  информации по актуальным вопросам энергосбережения в  сельском поселении;

- работа с управляющей организацией, собственниками помещений в МКД,  предоставление им необходимой информации об опыте внедрения энергосберегающих проектов, о кредитовании, доступных технологиях, реализации пилотных и типовых проектов и достигнутых технических и экономических результатах, а также обмен опытом и широкое освещение наиболее эффективных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета поселения и привлеченных средств.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и районного  бюджетов в рамках финансирования программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

5. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация поселения, контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за контролем энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

6. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административному зданию  и по поселению не менее 6%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех зданиях, расположенных на территории сельского поселения;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении населения сельского поселения;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления ресурсов  в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии в муниципальных зданиях.

Экономия ресурсопотребления планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Приложение №1

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов учреждениями, организациями и предприятиями | До 20 -го числа месяца следующего за отчетным | Руководители учреждений, организаций и КФХ на территории сельского поселения | Местный бюджет |  |
| 2 | Разработка рациональной схемы источников теплоснабжения | 2013-2015 гг. | Администрация сельского поселения | Местный бюджет |  |
| 3 | Расчет технически обоснованных норм потребления энергоресурсов | 2013-2015 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ на территории сельского поселения. |  |  |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения в бюджетных учреждениях сельского поселения | 2013-2015 гг. | Администрация сельского поселения | Местный бюджет | Экономия энергоресурсов до 3 % |
| 5 | Назначение ответственного лица за соблюдением режима подачи тепла и электрической энергии | 2013-2015 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ расположенных на территории СП. |  | Экономия до 5% |
| 6 | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов | 2013-2015 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ расположенных на территории СП. |  | Экономия энергоресурсов до 5 %. |
| 7 | Эксплуатация, ремонт приборов учета | 2013-2015 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ расположенных на территории СП. |  | Экономия энергоресурсов до 3 %. |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные люминесцентные | 2013-2015 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ расположенных на территории СП. |  | Экономия энергоресурсов до 10 %. |
| 9 | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | 2013-2015 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ расположенных на территории СП. |  | Экономия энергоресурсов до 2 %. |
| 10 | Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления | 2013-2017 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ расположенных на территории СП. |  | _ |
| 11 | Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами | 2013-2017 гг. | Руководители учреждений, организаций и КФХ расположенных на территории СП. |  | _ |
| 12 | Разработка проекта реконструкции уличного освещения сел: Ишмурзино и Богачево | 2014-2015 гг. | Администрация сельского поселения, Баймакский РЭС ООО «БашРЭС» | Местный бюджет, владельцы электрических сетей | _ |

Приложение № 2

Целевые ориентиры снижения энергопотребления по видам потребителей

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению | Наименование показателя | Фактическое потребление за 2013 г. | Прогноз потребления по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Местная администрация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация сельского поселения, | Эл.энергия кВт/ч | 29731 | 29731 | 29671 | 29611 | 29551 | 29491 |
|  | Водоснабжение | Эл.энергия кВт/ч | 57900 | 57900 | 56742 | 56628 | 56514 | 56400 |
| 3 | Итого по сельскому поселению | Эл.энергия кВт/ч | 156931 | 156931 | 154327 | 154017 | 153707 | 153397 |